|  |  |  | Josef Stehle + Söhne Waldstraße 26 –28 73773 Aichwald Technische Daten Raffstorenantriebe der Baureihe J7 und J7Bus (230V/50Hz) |  | Stand: 16.3. 2005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | J703 | J705 | J710 | J715 | J720 | J715 | J720 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spannung | 230V/50 Hz | 230V/50 Hz | 230V/50 Hz | 230V/50 Hz | 230V/50 Hz | 230V/50 Hz | 230V/50 Hz |
| Drehzahl | 22 min-1 | 22 min-1 | 22 min-1 | 22 min-1 | 22 min-1 | 26 min-1 | 26 min-1 |
| Drehmoment | 3 Nm | 5 Nm | 10 Nm | 15 Nm | 20 Nm | 15 Nm | 20 Nm |
| Stromaufnahme | 0,4 A | 0,5 A | 0,7 A | 0,8 A | 0,9 A | 0,9 A | 1 A |
| Leistungsaufnahme | 85 W | 120 W | 150 W | 185 W | 215 W | 200 W | 230 W |
| Leistungsabgabe | 7 W | 11,5 W | 22,5 W | 34.5 W | 46 W | 41 W | 54 W |
| Hall-Impulse (nur J7Bus) pro Abtriebswellenumdrehung (über die Signalleitung) | 243,6 | 243,6 | 243,6 | 243,6 | 243,6 | 243,6 | 243,6 |
| Anschlussspannung Hall-Sensor (Hall 506) | 3,8 ...24 V | 3,8 ...24 V | 3,8 ...24 V | 3,8 ...24 V | 3,8 ...24 V | 3,8 ...24 V | 3,8 ...24 V |
| Betriebsart (VDE 700) | KB 4 min | KB 4 min | KB 4 min | KB 4 min | KB 4 min | KB 4 min | KB 4 min |
| Schutzart | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| VDE-Zeichen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VDE-EMV-Zeichen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Temperaturbereich | -20( bis 80( C | -20( bis 80( C | -20( bis 80( C | -20( bis 80( C | -20( bis 80( C | -20( bis 80( C | -20( bis 80( C |
| Endschalterkapazität | 60 Umdrehungen | 60 Umdrehungen | 60 Umdrehungen | 60 Umdrehungen | 60 Umdrehungen | 60 Umdrehungen | 60 Umdrehungen |
| Gewicht | 1,65 kg | 1,65 kg | 1,85 kg | 2,05 kg | 2,15 kg | 2,05 kg | 2,15 kg |